Описание работ

по содержанию жилищного фонда

управляющей организацией ЖКХ г. Котельнича

Управление многоквартирными домами обеспечивается выполнением следующих стандартов:

а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, в порядке, установленном настоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);

б) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;

в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:

разработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей;

подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов;

г) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:

уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива о проведении собрания;

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании;

подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;

подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

документальное оформление решений, принятых собранием;

доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива решений, принятых на собрании;

д) организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том числе:

определение способа оказания услуг и выполнения работ;

подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;

выбор  исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ;

заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг;

заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное

оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;

ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

е) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

ж) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;

з) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:

предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным

домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом;

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731;

прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.

ОПИСАНИЕ РАБОТ по техническому обслуживанию внутреннего газопровода многоквартирного дома (от ввода до крана на спуске) по договору с  ООО "Газэнергосеть Киров»

(1 раз в год)

Данный пункт  включает:

- проверка целостности и соответствия нормативным требованиям прокладки внутридомовых газопроводов и установки отключающих устройств на них

- проверка наличия свободного доступа к внутридомовому газопроводу и отключающим устройствам на них

- проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода

- проверка состояния футляров в местах прокладки внутридомового газопровода через наружные и внутренние конструкции зданий

- проверка герметичности сварных резьбовых соединений внутридомовых газопроводов и отключающих устройств на них приборным методом или мыльной эмульсией

- проверка герметичности внутридомового газопровода опрессовкой воздухом давлением 500 мм. вод. ст.

- проверка работоспособности и смазки отключающих устройств на внутридомовом газопроводе

- аварийное обслуживание систем газоснабжения жилого дома в любое время суток

Аварийно-диспетчерская служба (АДС)

Аварийно-диспетчерская служба (АДС) создана для оперативного устранения мелких повреждений, отказов, аварий конструкций и инженерного оборудования жилых зданий, сетей и объектов, обеспечения нормального функционирования и восстановления жилищного фонда.

Объектами обслуживания аварийной службы являются жилые дома вне зависимости от форм собственности. Состав аварийной службы комплектуется исходя из объема и технического состояния обслуживаемого жилищного фонда.

АДС осуществляет:

-срочную ликвидацию засоров канализации и мусоропроводов внутри строений;

-устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации, являющихся общим имуществом собственников помещений МКД и находящихся в управлении управляющих компаний;

-ликвидацию повреждений во внутренних сетях электроснабжения, являющихся общим имуществом собственников помещений МКД;

-обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном состоянии или же принятия мер через местные органы самоуправления по переселению граждан из помещений, угрожающих безопасности проживания;

-содержание закрепленной за аварийной службой техники в исправном состоянии и использования ее по назначению.

Проверка вентиляционных каналов

Данный пункт включает в себя проверку тяги в вентиляционных каналах помещений, в которых установлены газовые приборы. Проверка производится лицами, имеющими соответствующую подготовку. Проверка вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые плиты, производится 1 раз в год, где установлены газовые колонки – проверка проводится каждый квартал.

Испытание трубопроводов системы центрального отопления

(опрессовка системы отопления)

По окончанию отопительного сезона испытание системы отопления многоквартирного дома

Наружный осмотр трубопровода. Наполнение системы водой до заданного давления, (на 25% превышающее рабочее давление). Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов.

Окончательная проверка при сдаче объекта, перед заполнением системы отопления.

Наполнение системы в целом до заданного давления (на 1,25% превышающее  рабочего).Осмотр трубопроводов. Снижение давления и устранение дефектов.

Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой и ликвидация воздушных пробок

Проведения промывки системы отопления в многоквартирном доме.

Промывка осуществляется специальным аппаратом-компрессором.

Для промывки используется водопроводная вода с добавлением реагента, безопасного для труб и радиаторов.

Процесс промывки продолжается определенное время, которое рассчитывается исходя из типа и материалов системы отопления и степени загрязнения.

Дозировка реагента определяется в зависимости от объема теплосистемы многоквартирного дома.

Подключение аппарата производится в зависимости от конструкции инженерной теплосистемы жилого дома.

Заполнение производится после слива воды из теплосистемы дома.

После заполнения, раствор выдерживается в теплосистеме дома  на 1-3 суток в зависимости от загрязнения, затем производится его циркуляция с последующим сливом, промывкой и прочисткой фильтров.

Описание осмотров,

необходимых

для обеспечения надлежащего содержания

общего имущества в многоквартирном доме

Осмотры

несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не несущих конструкции (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

(1 раз в год)

- Осмотр  всех видов фундаментов и отмостки:

1.1. Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки.

Проверка технического состояния несущих железобетонных и каменных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, коррозии арматуры в несущих конструкциях и условий  и состояния кладки в домах с бетонными и железобетонными и каменными фундаментами.

1.2. Проверка технического состояния несущих деревянных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со   столбчатыми деревянными фундаментами.

  - Проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода.

- Осмотр  зданий с подвалами :

2.1. Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.

2.2.Восстановление температурно-влажностного режима подвальных помещений.

2.3.Проверка технического состояния входов в подвал и приямков.

- Осмотры наружных стен многоквартирных домов

3.1. Выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, теплозащитных свойств, состояния водоотводящих устройств, состояния гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами.

3.2. Выявление следов коррозии арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков.

Выявление состояния и повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.

3.3. Выявление нарушений врубок, перекоса и  выпучивания, отклонение от вертикали; перекоса косяков проемов; скалывания несущих элементов; дефектов в креплениях деревянных элементов и стыках деревянных конструкций, участков; элементов пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-точильщиками, элементов с повышенной влажностью, разрушений обшивки или штукатурки в домах со стенами деревянными рубленными, каркасные и брусчатыми, сборно-щитовыми.

3.4. Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со стенами из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков.

4. Осмотр перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопередаче, нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения отделочных слоев.

4.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и  в местах примыканий к стенам; отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из  сборных и монолитных и железобетонных плит.

4.3. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит относительно одна другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила.

4.4. Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов.

4.5. Выявление зыбкости перекрытия,  наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучком деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями.

5. Осмотры колонн и столбов многоквартирных домов.

5.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости,  наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали.

5.2. Выявление коррозии арматуры и арматурной сетки,  отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами.

5.3. Выявление разрушения или выпадения кирпичей; разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами.

5.4. Выявление поражения гнилью и жучком, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками.

5.5. Осмотр металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами.

6. Осмотр балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

6.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, отсутствия прогибов и колебаний, трещин.

6.2. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий.

6.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок) трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий.

6.4. Осмотр металлических конструкций покрытия.

7. Осмотр крыш, дымоходов (газоходов) многоквартирных домов.

7.1. Общие и внеочередные осмотры, определяющие прочность, водонепроницаемость, теплозащитные характеристики, состояние всех элементов кровли и водостоков.

7.2. Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного над крышей.

7.3. Проверка молниезащитных устройств расположенных на крыше.

7.4. Выявление деформации и повреждений в кровельных несущих конструкциях, состояния антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, состояния креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, состояния слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

7.5. Проверка состояния гидроизоляционного слоя ковра, защитных бетонных плит и ограждений,  фильтрующую способность дренирующего слоя, а также  опирание железобетонных коробов и ваз (с зелеными  насаждениями на крыше).

7.6. Проверка состояния осадочных и температурных швов, водоприемной воронки внутреннего водостока.

7.6. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.

7.7. Проверка оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи.

7.8. Проверка состояния водоотводящих устройств.

7.9. Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами.

7.10. Осмотр кровли на предмет наличия мусора, грязи,  препятствующего стоку воды.

7.11. Осмотр  оголовков дымовых труб (газоходов).

8. Осмотр лестниц многоквартирных домов.

8.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, состояния и надежности крепление ограждений.

8.2. Выявление наличия, характера и параметров трещин, выбоин и сколов в ступенях, трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии  арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.

8.3. Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам.

8.4. Выявление прогибов конструкций, состояния крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничных площадки, врубок в конструкции лестницы гнили и жуков-точильщиков в домах с деревянными лестницами.

8.5. Проверка окраски металлических конструкций лестниц.

9. Осмотр фасадов многоквартирных домов.

9.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, наружных водостоков.

9.2. Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.).

9.3. Выявление состояния несущих конструкций, гидроизоляции металлических обделок и ограждений, ремонт сливов в домах имеющих балконы, лоджии и козырьки.

9.4. Проверка  элементов крылец зонтов над входами в здание, подвалы и над балконами.

9.5. Проверка плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы).

10. Осмотры перегородок в  м.о.п. многоквартирных домах.

10.1. Выявление зыбкости, вспучивания и местных повреждений, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов.

10.2. Осмотры с целью выявления состояния звукоизоляции и огнезащиты.

11 Осмотр внутренней отделки в м.о.п. многоквартирных домов.

11.1. Выявление нарушений внутренней отделки многоквартирного дома.

12. Осмотр полов в м.о.п. многоквартирных домов.

12.1. Выявление состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов).

13. Осмотр оконных и дверных заполнений в м.о.п. многоквартирных домах.

13.1. Определение температурно-влажностного режима, целостности, механической прочности и работоспособности элементов оконных и дверных заполнений.

Осмотры

оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в многоквартирном доме

1. Осмотры содержания печей и очагов многоквартирных домов.(2 раза в год)

1.1. Определение состояния конструкций работоспособности дымовентиляционных каналов.

1.2. Устранение  мелких неисправностей печей и кухонных очагов, вызывающие нарушения противопожарных требований

2. Осмотр индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных домов.(1 раз в год)

2.1. Определение состояния оборудования и параметров индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных домов.

2.2. Проверка работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ  на индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных домов.

3. Осмотр индивидуальных  водоподкачек многоквартирных домов.(2 раза в месяц)

3.1.Данный пункт предусматривает обеспечение нормального функционирования водоподкачивающих насосов, включая работы по контролю за их состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулировке реле времени, принятию мер по предупреждению повреждений, приводящих к нарушению режима функционирования насосов, устранение сверхнормативных шумов и вибрации, а также устранение мелких неисправностей.

4. Осмотр централизованных систем отопления многоквартирных домов.(1 раз в год)

4.1. Определение лимитированного времени на восстановление системы при прекращении теплоподачи в расчетном диапазоне температур наружного воздуха.

4.2. Проверка работоспособности и регулировка оборудования расширительных баков(при наличии)

4.3.Проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке или в подвале.

4.4 Проверка состояния трубопроводов, отопительных приборов в местах общего пользования.

4.5. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке или в подвале, проверка теплоизоляции.

5. Осмотр системы водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов.(1 раз в год)

5.1. Проверка работоспособности и профилактическое обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. (при наличии)

5.2. Проверка и восстановление исправности (в случае необходимости) канализационных вытяжек.

5.3. Проверка и восстановление исправности элементов внутреннего водостока.

5.4.Проверка исправности водоразборных кранов, запорной арматуры, санитарно-технических приборов в местах общего пользования, осмотр трубопроводов.

5.6.Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб.

Осмотры

электрооборудования

в многоквартирном доме.

1. Проверка заземления электрооборудования многоквартирных домов.

1.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.),  замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки.(1 раз в 3 года)

1.1.1. Проверка устройств защитного отключения

2. Осмотры электрооборудования многоквартирных домов.

2.1.. Осмотр электрооборудования, силовых и осветительных установок, и внутридомовых электросетей.(1 раз в год)

2.1.1. Чистка щитов от мусора, при необходимости нанесение указателей и обозначений.

- Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

в многоквартирном доме

1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестничных площадок и маршей;

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории;

очистка от мусора  урн, установленных возле подъездов многоквартирного дома;

уборка  газонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов.