Описание работ

по содержанию жилищного фонда

управляющей организации ЖКХ г. Котельнича

Управление многоквартирными домами обеспечивается выполнением следующих стандартов:

а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, в порядке, установленном настоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);

б) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;

в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:

разработка с учетом минимального перечня  услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ;

подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом.

г) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:

уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива о проведении собрания;

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании;

подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;

подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

документальное оформление решений, принятых собранием;

доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива решений, принятых на собрании;

д) организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том числе:

определение способа оказания услуг и выполнения работ;

подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;

выбор  исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ;

заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг;

заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное

оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;

ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

е) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

ж) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации непосредственно УО или по договору с подрядной организацией

оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме непосредственно УО или по договору с подрядной организацией.

осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации непосредственно УО или по договору с подрядной организацией,

з) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:

предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным

домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом;

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731;

прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;

обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.

ОПИСАНИЕ РАБОТ по техническому обслуживанию внутреннего газопровода многоквартирного дома (от ввода до крана на спуске) по договору с  ООО "Газэнергосеть Киров»

(1 раз в год)

Данный пункт  включает:

- проверка целостности и соответствия нормативным требованиям прокладки внутридомовых газопроводов и установки отключающих устройств на них

- проверка наличия свободного доступа к внутридомовому газопроводу и отключающим устройствам на них

- проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода

- проверка состояния футляров в местах прокладки внутридомового газопровода через наружные и внутренние конструкции зданий

- проверка герметичности сварных резьбовых соединений внутридомовых газопроводов и отключающих устройств на них приборным методом или мыльной эмульсией

- проверка герметичности внутридомового газопровода опрессовкой воздухом давлением 500 мм. вод. ст.

- проверка работоспособности и смазки отключающих устройств на внутридомовом газопроводе

- аварийное обслуживание систем газоснабжения жилого дома в любое время суток

Аварийно-диспетчерская служба (АДС)

Аварийно-диспетчерская служба (АДС) создана для оперативного устранения мелких повреждений, отказов, аварий конструкций и инженерного оборудования жилых зданий, сетей и объектов, обеспечения нормального функционирования и восстановления жилищного фонда.

Объектами обслуживания аварийной службы являются жилые дома вне зависимости от форм собственности. Состав аварийной службы комплектуется исходя из объема и технического состояния обслуживаемого жилищного фонда.

АДС осуществляет:

-срочную ликвидацию засоров канализации и мусоропроводов внутри строений;

-устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации, являющихся общим имуществом собственников помещений МКД и находящихся в управлении управляющих компаний;

-ликвидацию повреждений во внутренних сетях электроснабжения, являющихся общим имуществом собственников помещений МКД;

-обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном состоянии или же принятия мер через местные органы самоуправления по переселению граждан из помещений, угрожающих безопасности проживания;

-содержание закрепленной за аварийной службой техники в исправном состоянии и использования ее по назначению.

Проверка вентиляционных каналов

Данный пункт включает в себя проверку тяги в вентиляционных каналах помещений, в которых установлены газовые приборы. Проверка производится лицами, имеющими соответствующую подготовку. Проверка вентиляционных каналов  производится  не менее 3 раз в год.(Постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2019 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Испытание трубопроводов системы центрального отопления

(опрессовка и промывка системы отопления)

По окончанию отопительного сезона испытание системы отопления многоквартирного дома:

- Наружный осмотр трубопровода. Наполнение системы водой до заданного давления, (на 1,25 превышающее рабочего давления). Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. Заполнение водой  до заданного давления может проводиться неоднократно.

Окончательная проверка при сдаче объекта, перед запуском системы отопления:

-Наполнение системы в целом до заданного давления (на 1,25 превышающее  рабочего).Осмотр трубопроводов. Снижение давления и устранение дефектов.

Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой и ликвидация воздушных пробок

Описание осмотров,

необходимых

для обеспечения надлежащего содержания

общего имущества в многоквартирном доме

Осмотры

несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не несущих конструкции (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

(1 раз в год)

- Осмотр  всех видов фундаментов и отмостки:

1.1. Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки.

Проверка технического состояния несущих железобетонных и каменных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, коррозии арматуры в несущих конструкциях и условий  и состояния кладки в домах с бетонными и железобетонными и каменными фундаментами.

1.2. Проверка технического состояния несущих деревянных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со   столбчатыми деревянными фундаментами.

  - Проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода.

- Осмотр  зданий с подвалами :

2.1. Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений.

2.2.Восстановление температурно-влажностного режима подвальных помещений.

2.3.Проверка технического состояния входов в подвал и приямков.

- Осмотры наружных стен многоквартирных домов

3.1. Выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, теплозащитных свойств, состояния водоотводящих устройств, состояния гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами.

3.2. Выявление следов коррозии арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков.

Выявление состояния и повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.

3.3. Выявление нарушений врубок, перекоса и  выпучивания, отклонение от вертикали; перекоса косяков проемов; скалывания несущих элементов; дефектов в креплениях деревянных элементов и стыках деревянных конструкций, участков; элементов пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-точильщиками, элементов с повышенной влажностью, разрушений обшивки или штукатурки в домах со стенами деревянными рубленными, каркасные и брусчатыми, сборно-щитовыми.

3.4. Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со стенами из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков.

Промывка осуществляется специальным аппаратом-компрессором.  Процесс промывки продолжается определенное время, в зависимости от типа, материалов системы отопления и степени загрязнения.   Подключение аппарата производится в зависимости от конструкции инженерной теплосистемы дома.

Заполнение производится после слива из теплосистемы дома. После заполнения, вода выдерживается в теплосистеме дома на 1-3 суток в зависимости от загрязнения, затем производится его циркуляция под давлением с последующим сливом, промывкой и прочисткой фильтров.

4. Осмотр перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопередаче, нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения отделочных слоев.

4.2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и  в местах примыканий к стенам; отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из  сборных и монолитных и железобетонных плит.

4.3. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит относительно одна другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила.

4.4. Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов.

4.5. Выявление зыбкости перекрытия,  наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучком деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями.

5. Осмотры колонн и столбов многоквартирных домов.

5.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости,  наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали.

5.2. Выявление коррозии арматуры и арматурной сетки,  отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами.

5.3. Выявление разрушения или выпадения кирпичей; разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами.

5.4. Выявление поражения гнилью и жучком, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками.

5.5. Осмотр металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами.

6. Осмотр балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов.

6.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, отсутствия прогибов и колебаний, трещин.

6.2. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий.

6.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок) трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий.

6.4. Осмотр металлических конструкций покрытия.

7. Осмотр крыш, дымоходов (газоходов) многоквартирных домов.

7.1. Общие и внеочередные осмотры, определяющие прочность, водонепроницаемость, теплозащитные характеристики, состояние всех элементов кровли и водостоков.

7.2. Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного над крышей.

7.3. Проверка молниезащитных устройств расположенных на крыше.

7.4. Выявление деформации и повреждений в кровельных несущих конструкциях, состояния антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, состояния креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, состояния слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

7.5. Проверка состояния гидроизоляционного слоя ковра, защитных бетонных плит и ограждений,  фильтрующую способность дренирующего слоя, а также  опирание железобетонных коробов и ваз (с зелеными  насаждениями на крыше).

7.6. Проверка состояния осадочных и температурных швов, водоприемной воронки внутреннего водостока.

7.6. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.

7.7. Проверка оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи.

7.8. Проверка состояния водоотводящих устройств.

7.9. Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами.

7.10. Осмотр кровли на предмет наличия мусора, грязи,  препятствующего стоку воды.

7.11. Осмотр  оголовков дымовых труб (газоходов).

8. Осмотр лестниц многоквартирных домов.

8.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, состояния и надежности крепление ограждений.

8.2. Выявление наличия, характера и параметров трещин, выбоин и сколов в ступенях, трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии  арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.

8.3. Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам.

8.4. Выявление прогибов конструкций, состояния крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничных площадки, врубок в конструкции лестницы гнили и жуков-точильщиков в домах с деревянными лестницами.

8.5. Проверка окраски металлических конструкций лестниц.

9. Осмотр фасадов многоквартирных домов.

9.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, наружных водостоков.

9.2. Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.).

9.3. Выявление состояния несущих конструкций, гидроизоляции металлических обделок и ограждений, ремонт сливов в домах имеющих балконы, лоджии и козырьки.

9.4. Проверка  элементов крылец зонтов над входами в здание, подвалы и над балконами.

9.5. Проверка плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы).

10. Осмотры перегородок в  м.о.п. многоквартирных домах.

10.1. Выявление зыбкости, вспучивания и местных повреждений, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов.

10.2. Осмотры с целью выявления состояния звукоизоляции и огнезащиты.

11 Осмотр внутренней отделки в м.о.п. многоквартирных домов.

11.1. Выявление нарушений внутренней отделки многоквартирного дома.

12. Осмотр полов в м.о.п. многоквартирных домов.

12.1. Выявление состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов).

13. Осмотр оконных и дверных заполнений в м.о.п. многоквартирных домах.

13.1. Определение температурно-влажностного режима, целостности, механической прочности и работоспособности элементов оконных и дверных заполнений.

Осмотры

оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в многоквартирном доме

1. Осмотры содержания печей и очагов многоквартирных домов.(2 раза в год)

1.1. Определение состояния конструкций работоспособности дымовентиляционных каналов.

1.2. Устранение  мелких неисправностей печей и кухонных очагов, вызывающие нарушения противопожарных требований

2. Осмотр индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных домов.(1 раз в год)

2.1. Определение состояния оборудования и параметров индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных домов.

2.2. Проверка работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ  на индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных домов.

3. Осмотр индивидуальных  водоподкачек многоквартирных домов.(2 раза в месяц)

3.1.Данный пункт предусматривает обеспечение нормального функционирования водоподкачивающих насосов, включая работы по контролю за их состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулировке реле времени, принятию мер по предупреждению повреждений, приводящих к нарушению режима функционирования насосов, устранение сверхнормативных шумов и вибрации, а также устранение мелких неисправностей.

4. Осмотр централизованных систем отопления многоквартирных домов.(1 раз в год)

4.1. Определение лимитированного времени на восстановление системы при прекращении теплоподачи в расчетном диапазоне температур наружного воздуха.

4.2. Проверка работоспособности и регулировка оборудования расширительных баков(при наличии)

4.3.Проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке или в подвале.

4.4 Проверка состояния трубопроводов, отопительных приборов в местах общего пользования.

4.5. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке или в подвале, проверка теплоизоляции.

5. Осмотр системы водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов.(1 раз в год)

5.1. Проверка работоспособности и профилактическое обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. (при наличии)

5.2. Проверка и восстановление исправности (в случае необходимости) канализационных вытяжек.

5.3. Проверка и восстановление исправности элементов внутреннего водостока.

5.4.Проверка исправности водоразборных кранов, запорной арматуры, санитарно-технических приборов в местах общего пользования, осмотр трубопроводов.

5.6.Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб.

Осмотры

электрооборудования

в многоквартирном доме.

1. Проверка заземления электрооборудования многоквартирных домов.

1.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.),  замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки.(1 раз в 3 года)

1.1.1. Проверка устройств защитного отключения

2. Осмотры электрооборудования многоквартирных домов.

2.1.. Осмотр электрооборудования, силовых и осветительных установок, и внутридомовых электросетей.(1 раз в год)

2.1.1. Чистка щитов от мусора, при необходимости нанесение указателей и обозначений.

- Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

в многоквартирном доме

1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестничных площадок и маршей;

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории;

очистка от мусора  урн, установленных возле подъездов многоквартирного дома;

уборка  газонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов.